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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เรื่อง  แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ 
เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
--------------------------------------
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช                       ได้ดำเนินการประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 3 โครงการ              ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1.  ข้อความในประกาศประมูลจ้างเดิม  


โครงการที่1  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่                หมู่ที่ ๒ บ้านคลองงา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,660,000บาท              (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 


โครงการที่ 2  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,660,000บาท           (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
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โครงการที่ 3  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วย
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรม                     ทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง            ราคากลาง 2,660,000บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


แก้ไขเป็น  


โครงการที่1  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่                หมู่ที่ ๒ บ้านคลองงา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,662,000บาท              (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 


โครงการที่ 2  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,662,000บาท           (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
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โครงการที่ 3  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรม                     ทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง            ราคากลาง 2,662,000บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
2. ข้อความในประกาศประมูลจ้างเดิม  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  





 ๕. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง           และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,330,000  บาท (หนึ่งล้านสามแสน              สามหมื่นบาทถ้วน) ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางเชื่อถือ
แก้ไขเป็น  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  





 ๕. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง           และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,331,000  บาท (หนึ่งล้านสามแสน              สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร    ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางเชื่อถือ
3. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  


      โครงการที่1  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่                หมู่ที่ ๒ บ้านคลองงา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,660,000บาท              (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงการที่ 2  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,660,000บาท           (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  


โครงการที่ 3  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วย
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรม                     ทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง            ราคากลาง 2,660,000บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
แก้ไขเป็น  


  โครงการที่1  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่                หมู่ที่ ๒ บ้านคลองงา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ราคากลาง 2,662,000บาท               (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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โครงการที่ 2  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  


โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ                    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง                      ราคากลาง 2,662,000บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  


โครงการที่ 3  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่              หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


 โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้ำผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการเติมอากาศและการกำจัดสนิมเหล็ก นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสนิมแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส  ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้ำใส จากนั้นทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด และแบบแปลนมาตรฐานกี่ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ราคากลาง 2,662,000บาท          (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  






๒.
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
              



   ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,330,000 บาท ของแต่ละโครงการ           และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
   แก้ไขเป็น  
 




 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า1,331,000 บาท ของแต่ละโครงการ           และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
5. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  






๔.
การเสนอราคา







๔.๓
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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แก้ไขเป็น  






๔.
การเสนอราคา







๔.๓
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 240 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
6. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  

        ๔.๗
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
          

(3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ 2,660,000บาท ของแต่ละโครงการ





แก้ไขเป็น  

       ๔.๗
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
          

      (3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ 2,662,000บาท ของแต่ละโครงการ
7. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  



๕.
หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค                     จำนวน 133,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้ 





แก้ไขเป็น  

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค                     จำนวน 133,100 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
8. ข้อความในเอกสารประมูลจ้างเดิม  




ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  จำนวน 3 โครงการ  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ของแต่ละโครงการ

     แก้ไขเป็น  




ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  จำนวน 3 โครงการ  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 2,662,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ของแต่ละโครงการ


สำหรับรายละเอียดและข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกวดราคาเดิมทุกประการ
   ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2559      
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                                                              (นายจารึก  รัตนบุรี)




      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
